文化课、德育课、专业基础课教案

第     课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 第四节 酸碱滴定方式和应用2 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | - 掌握混合碱的分析 - 掌握返滴定法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 混合碱的分析，返滴定法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 混合碱成分的判断和正确选用公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教材、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  | 教师 活动 |  | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 若混合碱系未知组分的试样，该怎么办？ |  |  | 提问 |  | 回答 |  |  |  |
| 新授 | - 若混合碱系未知组分的试样，则可根据V1、V2的值，确定混合碱的成分，从而算出各组分的含量。 - 1.若V1≠ 0,V2=0时，试样为____________ - 2.若V1=0,V2≠ 0时，试样为____________ - 3.若V1=V2时，试样为____________ - 4.若V1>V2时，试样为____________ - 滴定NaOH消耗盐酸体积为__________， - 滴定Na2CO3消耗盐酸体积为__________。 - 5.若V1<V2时，试样为____________ - 滴定Na2CO3消耗盐酸体积为____________, - 滴定NaHCO3消耗盐酸体积为____________ - 例：称取混合碱试样1.200 g，溶于水，用0.5000 molL-1 HCl溶液滴定至酚酞褪色，用去30.00 mL。然后加入甲基橙，继续滴定至溶液呈现橙色，又用去5.00 mL，求各组分百分含量。 - 解： - wNaOH=nNaOH⋅MNaOHms=cHClV1−V2⋅MNaOHms0.5000×0.03000−0.00500×40.011.200×100%=41.68%wNa2CO3=nNa2CO3MNa2CO3ms=cHClV2MNa2CO3ms=0.5000×0.00500×106.01.200×100%=22.08%它们含量之和为1吗？ - 二、返滴定 - 有些物质具有酸性或碱性，但易挥发或难溶于水。 - 这时可先加一入一种过量的标准溶液，待反应完全后，再用另一种标准溶液滴定剩余的前一种标准溶液，这种滴定方式称为返滴定或剩余滴定。 - 返滴定还适用于反应较慢、需要加热，或者直接滴定缺乏适当指示剂等情况。 - 采用返滴定时，试样中被测组分物质的量等于加入第一种标准溶液物质的量（C1V1)与返滴定所用第二种标准溶液物质的量( C2V2)之差值。 - 【应用实例】 - 1.氨水的分析 - NH3·H2O是弱碱，可以用HCI标准溶液直接滴定。为什么呢？ - 但因氨易挥发，如果直接滴定可能导致结果偏低，因此常用返滴定法。 - 先加入一定过量的HCI标准溶液，使NH3·H2O与HCI反应，再用NaOH标准溶液回滴剩余的HC1。 - 这个过程虽然是强碱滴定强酸，但由于溶液中存在有NH4CI,化学计量点pH为5.3左右，而不是7,故应选用甲基红作指示剂。 - 例1.氨水是工业上常见的弱碱溶液，用途广泛，常需要分析氨水中氨的质量分数。 - (1)已知氨水的kb为1.8×10-5,浓度为0.1000mol/L的氨水溶液能否用酸碱滴定法直接滴定？ - (2)用浓度为0.1000mol/L的HCI溶液滴定上述氨水溶液时，化学计量点pH是多少？ - (3)按滴定方式不同将酸碱滴定分为直接滴定法、返滴定法和间接滴定法。如（2)中采用直接滴定法，分析结果偏低还是偏高？为什么？ - (4)实验室常用返滴定法分析氨水浓度，试说明该法的基本过程。 - 解(1)CbKb=0.1000×1.8×10-5=1.8×10-6>10-8 - 所以，可以用酸碱滴定法直接滴定。 - P74例3-6。 - (3)分析结果会偏低，因为氨容易挥发，滴定过程中会有损失。 - (4)先加入一定过量的HCI标准溶液，使NH3·H2O与HCI反应，再用NaOH标准溶液回滴剩余的HC1，选用甲基红作指示剂。 - 例2.在锥形瓶中准确加入C（1/2H2SO4） =0.1005mol/L 的硫酸标准滴定溶液50.00mL,用安瓿称取氨水0.1960g放入其中，摇碎安瓿吸收氨水，再用C(NaOH)=0.1010mol/L的NaOH标准滴定溶液返滴定至终点，消耗21.55mL。求氨水中氨的百分念量。（M（NH3）=17.03g/mol) |  |  | 分析 讲解 板书 提问 板书 提问 板书 提问 |  | 理解 听讲 思考 回答 理解 记忆 思考 回答 思考 回答 |  |  |  |
| 总结 | 根据双指示剂法的V1和V2的关系判断混合碱的成分，正确选择公式进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 同步辅导 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | - 混合碱成分的判定：V1 和 V2之间的关系 - 返滴定法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |