文化课、德育课、专业基础课教案

第     课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 第二章 滴定分析 第一节 滴定分析的条件和方法 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 了解滴定分析的概念和常用方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 滴定分析的概念和常用方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 滴定分析对化学反应的要求及主要方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 培养一种针对不同问题采用不同解决方法的思想 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教材、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  | 教师 活动 |  | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 复习提问 |  |  | 提问 |  | 回答 |  |  |  |
| 新授 | 滴定分析法： 将已知准确浓度的标准滴定溶液（滴定剂）通过滴定管加到试样溶液(待测物质)中，与待测组分进行定量的化学反应，达到化学计量点时根据消耗标准滴定溶液的体积和浓度计算待测组分含量的方法. 一、基本术语： 1、滴定：将滴定剂通过滴定管滴入待测溶液中的过程。 2、滴定剂（标准滴定溶液）：浓度准确已知的试样溶液。 3、滴定反应：滴定时进行的化学反应。 4、化学计量点： 滴定剂与待测溶液按化学计量关系反应完全的那一点（理论），也称为理论终点。 5、指示剂： 滴定分析中能发生颜色改变而指示终点的试剂。 它在滴定过程的化学计量点附近产生能敏锐觉察到的颜色或沉淀等变化，从而指示滴定终点的到达。 6、滴定终点： 滴定分析中指示剂发生颜色改变的那一点（实际） 滴定分析成功的关键，就是要准确地找到滴定终点，并努力使滴定终点与化学计量点相一致。 7、滴定误差 由滴定终点与化学计量点不一致所产生的误差。 二、滴定分析对化学反应的要求 1、反应必须定量进行 2、反应必须进行完全（完全程度≥99.9％）。 3、反应速率要快 4、要有适当的方法来确定滴定终点 三、滴定方式 1、直接滴定法（满足滴定分析要求的反应） 用标准滴定溶液直接滴定溶液中的待测组分，利用指示剂或仪器测试显示滴定终点到达的滴定方式，称为直接滴定法。 2、返滴定法（剩余滴定法） 3、置换滴定法 间接滴定法 某些待测组分不能直接与滴定剂反应，但可通过其他的化学反应，间接测定其含量。 四、滴定分析方法 按照标准滴定溶液与被测组分之间发生化学反应类型的不同 1、酸碱滴定法 以酸、碱之间的质子转移反应为基础的滴定分析方法。它是滴定分析中应用最广泛的方法。 酸碱滴定法可用于测定一般的酸、碱，以及能够与酸、碱直接或间接发生定量反应的各种物质。 2、配位滴定法 以配合物的形成及解离反应进行滴定分析的方法。配位滴定法通常以乙二胺四乙酸及其二钠盐（简称EDTA）作为配位剂测定各种金属离子的含量。 3、氧化还原滴定法 以氧化还原反应为基础的滴定分析方法。 根据所用氧化剂的不同，氧化还原滴定法可分为高锰酸钾法、碘量法、亚硝酸钠法、重铬酸钾法以及溴酸钾法等。 4、沉淀滴定法 以沉淀反应为基础的滴定分析方法。 目前应用最多的是以生成难溶性银盐反应为基础的银量法，该法常用硝酸银作为沉淀剂测定Cl―、Br―、SCN―等离子。 |  |  | 投影 讲解 举例 说明 |  | 听讲 记忆 听讲 记忆 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 同步辅导P21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | - 滴定分析法的特点 - 滴定分析具有方法简便、快速、准确和应用广泛等特点。相对误差<0.2%。 - 滴定分析适用于测定常量组分（即含量大于1%、取样量大于0.1g，滴定体积大于10ml） - 滴定分析要求及主要方式 - 要求：（适用于滴定分析的化学反应必须具备的条件） - a.反应定量 b.反应完全c.反应迅速 d.具有合适的确定终点的方法 - 主要方式： - 直接法：标液滴定待测物（基本） - 间接法:返滴定法（剩余滴定法） 置换滴定法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |